设计任务书

一、项目概述

（一）项目名称

华夏航空（衢州）国际飞行培训学校建设项目

- 建设单位

衢州市信安产业投资有限公司、衢州市智慧房地产有限公司

- 地理位置

项目选址于钱江大道北侧、石华线东侧，六一水库东南岸，项目地块规划用地面积108390m2钱。

- 项目内容

本项目建设内容包含飞行培训学校、总部大楼、人才公寓，并完善配套基础设施建设。

- 规模测算

飞行培训学校规划用地面积68390m2，建筑面积≤64970m2；总部大楼规划用地面积13333m2，建筑面积≤33333 m2；人才公寓规划用地面积26667m2，建筑面积≤40000 m2。综上所述,本工程项目地块规划用地面积108390m2，地上建筑建筑面积约138303m2。

二、设计理念

项目各区域飞行培训学校、总部大楼、人才公寓总体建筑设计风格协调一致，即相对独立运营管理，又风格融合统一。

1. 飞行培训学校校园

飞行培训学校校园的建设要立意高远、传承经典、引领时尚、适度超前。飞行培训学校校园设计要结合航空教育、衢州地域特点和城市文化精神，在建筑风格、建筑布局、使用功能、硬件设施与装备等方面达到国内一流水平并独具学校特色。飞行培训学校校园的建设要紧密结合航空行业特点，将科技感、未来感、智慧感融入建筑、融入空间、融入环境；强调以人为本、和谐共存的设计思想，处理好人与环境、人与建筑、人与交通、人与空间、人与人之间关系，创造出一个宜于人学、宜于人行、宜于人居的公园式校园；充分结合地块特性、周边环境、区域规划，利用社会效益、环境效益，优化用地结构，合理配套，创造经济效益；坚持安全、经济、实用的设计原则，贯彻安全、效率、智能、节能、环保的设计理念。

2. 总部大楼

总部大楼包含总部办公、酒店公寓两大部分，其建设要充分展现航空产业、时尚、超前、现代化元素，同时结合衢州地域特点和城市文化精神，在建筑风格、建筑布局、使用功能、硬件设施与装备等方面达到国内一流水平并独具航空产业特色。

3. 人才公寓

人才公寓的建设要充分符合教职工日常生活、休闲、健身的需求，结合衢州地域特点和城市文化精神，在建筑风格、建筑布局、使用功能、硬件设施与装备等方面达到国内一流水平并独具航空产业特色。

三、规划设计条件及设计依据

（一）规划设计条件

以政府批复的规划条件为准。

（二）设计依据

总部大楼设计符合相关商业写字楼及酒店建设设计标准；

人才公寓符合《住宅建筑规范》GB50096-2011等相关商品房住宅建设设计标准。

《建筑工程建筑面积计算规范》

《民用设计通则》

《城市规划编制办法实施细则》

《建筑工程设计文件编制深度规定》

《建筑设计防火规范》

《公共建筑节能标准》

其他相关专业卫生、环保、海绵城市等专业设计规范；

四、规划及建筑设计要求

（一）项目整体规划设计要求

对项目整体三大部分即飞行培训学校、总部大楼、人才公寓进行做整体规划设计。按照精品工程的要求，充分考虑航空教育和现代开放教育的需求，使新建校舍合理组合，建筑形式、建筑风格、绿化景观、室内布局充分体现学校文化的内涵和时代特色，适应航空教育的需要，通过校园的整体规划设计，使新建校舍达到国内先进水平并具有鲜明特色。飞行培训学校、总部大楼、人才公寓分别独立运行管理。飞行培训学校为全封闭管理，需要与外界有严格的物理分隔。

1. 项目整体规划理念：本项目位于衢州高铁新城智慧产业园内，要延续高铁新城“低尺度、密路网、小街区，地下通、车快捷、人易行，低碳化、智慧化、生态化”的规划理念。

2. 项目整体建筑风格：设计要坚持节约集约用地理念，有效利用周边环境，科学规划项目功能布局，与周边自然风貌和谐统一，体现时代气息和艺术特色，且与整个高铁新城城市设计风格相匹配，具有较高品位，使之成为高铁新城的一大亮点。

3.整个飞行培训学校校园应当满足2100名在校学生及教职工日常教学、体育运动、综合实践和生活休闲的需要。以教学、办公、住宿三个板块分区，充分考虑各自板块内消防、暖通、弱电、智能化、给排水、电力、燃气等设施设备齐备，模拟机设备区域配套设施需符合专业设备要求，且要便于维护检修及更新换代。学校各区域合理布局，紧凑设计。

4.总部大楼建设应当满足10家公司总部约1500人常驻办公需求，同时满足150-200间房酒店规模，硬件及服务设施达到四星级酒店标准。

5.人才公寓建设应当满足建筑面积约90平方米/套，260套：建筑面积120平方米/套，60套：建筑面积160平方米/套，20套；独栋别墅建筑面积约450平方米/套，9套，专家会所2200平方米/套，1套。

6.项目整体做好园林景观、绿化景观和水域景观设计。各类建筑要配合自然元素组成具有各种意趣的空间。结合建筑景观和建设用地上现有的绿化景观，统一规划设计。应做到“点、面”总体优化，实现“点上成景、面上成荫”，形成优美、人文、和谐的校园环境。

5.项目整体建筑设计和道路设计需要考虑无障碍设计。

6.项目整体给排水、供电、燃气、供暖制冷、通信、数字化网络等管线要一次规划设计，布置经济合理。校区内所有管线均按暗设考虑，要便于维护检修及更新换代。

7.项目整体停车场：停车位满足规范要求。考虑师生集中出行大巴车、中巴车、商务车停车位及外来人员车辆的临时泊车位和非机动车停车位。

（二）飞行培训学校校园建筑设计的任务和要求

1. 总体要求概述

设计行政管理单位6116平方米，教学综合单位4700平方米，图书综合单位2705平方米，公寓住宿单元19550平方米，体育卫生单位4420平方米，餐饮服务单位4250平方米。

其中依据模拟机安装技术要求，一套模拟机需要150平方米的模拟机安装大厅，该区域净高应不小于11米；另作为模拟机配套，需要配备35平方米设备间两个，20平方米讲评室1个，20平方米准备室1个，40平方米维修间一个；综合计算，四台模拟机需要净高不小于11米的大厅600平方米，合计600平方米的配套房间。

作为FTD教室，依照训练器安装技术要求同时兼顾研学及训练需求，房间最小面积应为100平方米，净高应不小于5米；因此4个FTD教室综合面积应为400平方米。

2 主要建筑物设计要求

建筑物主要包括飞行训练楼、地面理论教学楼、图书馆、公寓住宿楼、室内体育活动馆、餐饮服务楼，此外设计室外体育场地、停车场等配套设施。

2.1．飞行训练楼：主要包括模拟机训练区域、行政办公区、部分理论教学教室和配套设施。

2.1.1模拟机训练区域

（1）模拟机训练

为保证模拟机可靠运行，模拟机大厅地面应涂地坪漆并预留排水口以排出除湿机水及冷凝水；模拟机座舱，座舱处于中立位置时，所有三个基座上的总静态载荷为14840 公斤力，支撑运动基座的楼面区域必须是单块钢筋混凝土板。根据板的形状、厚度和牢固条件，将运动基座固定到混凝土板的任何螺栓处的混凝土板必须至少延伸350 mm，钢筋混凝土板的最小厚度为高出坚硬地面340 毫米；但是，鉴于运动系统产生的动态作用力，建议采用900 毫米的厚度。

混凝土地面供应商必须在安装现场对钢筋混凝土板的要求尺寸和厚度进行详细计算，而且必须考虑静态和动态载荷，混凝土和牢固条件。

三块板下完成的混凝土表面必须遵守以下要求：

- 单块板下的水泥表面上任意两点间的高度变化不能超过1.5 毫米

- 所有三块板下的水泥表面上的任意两点间的高度变化不能超过3 毫米

（2）电器间

作为安装运动系统驱动设备以及UPS的电器间，应当配备空调以调节温湿度，房间内预留排水口，以排出设备冷凝水；考虑到设备安全，应当安装气体灭火装置。房间应提供汇流铜排形式的接地基准，与地之间的阻值大约为1 欧姆，不能超过5欧姆。要求该汇流铜排位于主配电箱附近，且应可以支持连接最多十二个铜导体（0-AWG，直径8.25 毫米）。

（3）维修间

维修间作为设备维修以及模拟机随机资料及备件保存间，应安装空调以调节温湿度。

（4）讲评室和准备室

讲评室和准备室都要安装“模拟机训练讲评系统”（台式计算机＋平板电脑+模拟机训练讲评系统）。所有房间均安装监控摄像头，位于教室前部墙壁，作为配套设施均应配备一桌七椅。

（5）模拟机机房

机房内需要安装架空地板以便于各个设备间安装电缆/软管，建议300 毫米左右，与其它地板一样，架空地板需要满足同样的最低要求，地板设计、材料和涂层应能防静电。房间应安装精密空调，以确保计算机可靠运行，并配备气体灭火装置。

（6） FTD教室

教室内需要安装架空地板以便于各个设备间安装电缆/软管，建议300 毫米左右，与其它地板一样，架空地板需要满足同样的最低要求，地板设计、材料和涂层应能防静电。房间应安装精密空调，以确保计算机可靠运行，并配备气体灭火装置。

2.1.2行政办公区

主要集中行政办公的场所，包括教员办公区域、管理人员办公室、会议室、财务室、机要室、秘书室、航医室、员工休息区、档案室、行政库房、接待区等。

行政办公区设计要充分体现出民航飞行训练的理念，满足国际性、先进性、高效性的要求。

为便于人员车辆进出与教学便利，行政办公楼位置要靠近主出入口，考虑外来人员的临时停车要求。

2.1.3部分理论教室

设计容纳30人的理论教室10间，容纳6人的理论教室5间。教室要求见第2部分“地面理论教学楼”。

- 2地面理论教学楼

主要集中理论课教学、飞行程序课教学、自习、社团实践活动等场所。空间设置在满足相关规范要求的前提下要实现普通教室、专业教室、公共空间的合理交融。体现空间设计的人文关怀及建筑心理学实际应用，打造适合学习生活的精神空间。

2.2．1  教学综合

（1）所有普通教室和专用教室都要安装“多媒体展示平台”（台式计算机＋交互式电子白板+校园闭路电视传输系统）。所有教室均安装监控摄像头，位于教室前部墙壁。

（2）走廊的墙面应当明确拥有陈列、文化展示等功能，局部走廊可做到6米左右，做展示平台。

（3）地面理论教学楼设置教员休息区。

（4）地面理论教学楼走廊考虑为学生阅读、交往、休憩、活动提供空间便利，局部分散设置综合阅读区。教室外走廊要安装嵌入式学生储物柜，同时便于设置相关设施（如座椅、地台、音乐播放器、饮水机等），起到交通宽敞兼顾学生课间活动的作用。

2.2.2普通教室设计要求

（1）设教师工作区，设讲桌、办公桌（工作台、办公桌一体式，放在黑板靠窗一侧墙角处）、书柜等。不设高出地坪的教师讲台。

（2）教室前后门均外开，教室内墙设置朝走廊的嵌入式学生储物柜。

（3）教室三面内墙具有书写、张贴、陈列、文化展示等多种信息展示功能并有足够的面积。

（4）教室内放置2-4台可连接互联网的学生用台式计算机并预设数个连接互联网的插口。在合适位置设置，靠墙书架。

（5）教室采光两害，照明充分，可考虑满足数字化教学的要求。窗帘具有较强的遮光性能。

2.2.3专用教室设计要求

（1）阶梯教室：设计容纳400人和250人的阶梯教室各一间。阶梯教室设置可用于舞台表演的舞台，以及配套的设备间、准备室等。

（2）CBT教室：设计CBT教室8间，教室设备包括学员电脑、网络接口、服务器等。

（3）ICAO考试教室：设计考试教室2间、考务工作室1间、服务器机房1间、考官休息室1间、候考区1间。（设施按照国家民航局要求设置）要求安装防静电地板、摄像头、独立隔间和空调等。

（4）广播系统应连接到各普通教室、教师办公室、行政办公室。每个教学综合体楼在年级工作室增设分广播系统信号传输到本楼。建设校园智能广播系统，广播定点和管线一并规划设计。

2.3．图书馆

图书馆包括馆藏书库、学生阅览室、教师阅览室、电子阅览室、心理咨询室等功能区域。

（1）图书馆楼一层设置公共阅读大厅。

（2）所有阅览室优先考虑采光窗为南向。

（3）所有阅览室都有网络连接插口。

（4）心理教育中心设置在图书馆楼，应安排在人员流动较少、环境安宁、受外部环境影响较少的位置。

2.4．运动区：学生开展体育活动和参加体育锻炼的重要场所，与教学区保持适度距离，以免影响正常教学，所有体育设施宜考虑可独立运营。包括室内体育活动馆和室外体育场地。

（1）最小需求不能小于室外200米环形标准田径场（4道）、篮球场4块、室外运动操场等，设置室外洗手池和管道直饮水。

（2）室内体育馆内含篮球与羽毛球、乒乓球馆、健身房等活动区域及其配套用房。还有体育教师办公室、库房、更衣室、淋浴室和运动员休息室等一并依据各场馆及用房的功能特点合理分区设置。

（3）操场四周及网球场地考虑高杆灯光。

2.5．生活区：是学生日常生活的主要场所，要考虑安全性和学习生活的便利。

2.5.1餐饮区域

（1）教工与学生食堂（包括厨房与餐厅）具有为约2100名师生供应正餐的能力。

学生餐厅加工区独立，要能够接纳1500名学生流动就餐。教师餐厅要能够同时容纳200人就餐，同时内置9个单间（1个20人间和8个10人间）供接待用餐。考虑设置用于独立加工销售小品种食品的小吃加工售卖区。另设200平方米超市1间，方便师生生活。

（2）食堂餐厅除师生就餐等基本功能外，还要有休闲、小型集会等功能，因此应安装多媒体演示系统和闭路电视传输系统。

（3）食堂餐厅楼内配套须设工作人员专用卫生间。

2.5.2公寓住宿区域

- 生活用房以满足学生个性需要和经济实用为原则设计。

- 公寓设计为4人间学生公寓250间，标准间200间，单间100间，套房10间。

（3）学生宿舍内配储物柜，考虑学生学习桌椅，分设卫生间和洗漱间，卫生间设蹲便器、淋浴器，洗漱间设洗手盆。公寓楼每层设置开放式公共交流区。学生公寓考虑光照因素，每间宿舍保证2小时光照要求。

（4）公寓楼设置寝管员值班室、小型超市、储物间等配套设施。

（5）公寓为了满足学员方便了解培训信息，需要设置信息展示屏。

3. 附件:飞行培训学校校园各类用房使用面积明细需求表

（三）总部大楼建筑设计的任务和要求

1. 总体设计要求

总建筑面积33334平方米，其中总部办公约20000平方米，酒店约13334平方米。

总部办公与酒店建筑设施可部分联通，亦可通过楼层区隔，亦可完全区隔，但日常运营进行区隔管理。具体以建筑设计为准。

总部办公与酒店区域共享使用室内健身房，室内游泳池，康养娱乐空间。

2．总部办公

总部办公建筑面积约20000平方米，建设应当满足至少10家公司总部约总计1500人常驻办公需求。各公司拥有独立的经营管理空间（独立楼层或独立区隔的区域），包括但不限于高管办公室（带独立卫生间）、中层管理干部办公室、开放办公空间、大型会议室、小型会议室、茶水间、卫生间、前台、接洽室等功能分区。建筑设计应为各公司灵活调整办公布局留有一定空间。

总部办公区域应建有面向入驻企业员工开放的员工食堂、员工咖啡厅等，可容纳1500人流动就餐需求。

3. 酒店

酒店客房数量约150-200套，包括中型会议室、宴会厅及其他配套设施，总建筑面积约13257平方米

酒店设置在主干道上作为酒店主要出入口。酒店应功能划分合理，有背景音乐系统。总统套房应设置在噪音影响较小的层数，并建议有独立的室外休息平台；

建筑设计应利于后期物业管理的经济性要求，并便于后期维护; 施工材料选用节能、隔音材料，并达到防火等级要求、 满足环保、节能要求。设计标准以国家最新节能标准设计。充分采用节能材料，降低使用能耗。尽量使用本土材料，有效控制成本；

在保证建筑外形、空间感与裙楼写字楼和谐的条件下，应具有相对独立性; 建筑外观具有公建特征，应重点考虑节能环保需要; 建筑主入口的选择、交通系统、设备系统应具有相对独立性，尽可能降低对商业的干扰，建议主出入口设置于主干道上；

大堂应气派豪华、风格独特、装饰典雅、光线充足，人流的平面及竖向交通通畅舒适。大堂面积应在500平米以上，宽敞大气，与接待能力相适应。大堂建议挑空处理有与酒店规模、相适应的总服务台;并在入口、服务梯附近设置行李房; 在非经营区设客人休息场所门厅及主要公共区域有残疾人出入坡道，有残疾人专用卫生间或厕位，能为残疾人提供特殊服务。大堂设有酒店和客人同时开启的贵重物品保险箱，保险箱位置安全、隐蔽，能够保护客人的隐私设置宴会展示。

酒店功能定义及面积指标（供参考）

| 序号 | 项目 | 规模 | 单间指标（m²/间） | 建筑面积（m²） | 占总建筑面积的百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客房部分 | 150套 | 35 | 7938 | 60 |
| 2 | 公共部分 |  |  | 2616 | 20 |
|  | 1) 大堂 |  |  | 500 | 0 |
|  | 2) 管理 |  |  | 240 | 0 |
|  | 3) 餐饮 |  |  | 490 | 0 |
|  | 4) 功能配套 |  |  | 1386 | 0 |
| 3—1 | 后勤部分 |  |  | 1063 | 8 |
| 3—2 | 机房部分 |  |  | 1640 | 12 |
|  | 合计 |  |  | 13257 | 100 |

- 客房部分7938m²，占总建筑面积60.0%。

| 房型 | 房间面积（m²） | 间数 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准间（单人房） | 35 | 50 | 50 |
| 标准间（双人房） | 35 | 75 | 75 |
| 无障碍客房 | 40 | 3 | 3 |
| 普通套房 | 55 | 10 | 10 |
| 豪华套房 | 80 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 150 | 150 |

- 公共部分2616m²，占总建筑面积20%。

包括：

1)	大堂500m²，其中：大堂100m²、接待收银35m²、密保室10m²、行李房15m²、休闲区135平方、商务中心30m²、男女卫23m²+23m²、清洁11m²、交通120m²。

2) 管理240m²．其中：总经理20m²、值班经理11m² 、内部会议室30m²、财务部30 m²、市场销售部70m²、卫生间l0m²、库房14m²、档案室15 m²、交通40m²。

3) 餐饮部分490m²：

|  | 座位数 | 面积（m²） | 餐位 （m²） | 交通（m²） | 男女卫（m²） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中餐厅 （自助餐厅） | 120 | 300 | 240 | 40 | 10+10 |
| 中餐厅（包间） | 80 | 190 | 160 | 30 |  |
| 合计 | 200 | 490 | 400 | 70 | 20 |

4)多功能厅1386m²

| 宴会厅 | 多功能厅 |  |  |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 150 | 80 | 50 | 30 | 610 | 桌位（人） |
| 500 | 250 | 120 | 75 | 45 | 990 | 面积（㎡） |

功能房的配套服务用房有：

(1)前厅100m²，其中：前厅120m²（包括贵宾厅、化妆间），衣帽间18m²、男卫18m²、女卫24m²。

(2)管理用房60m²，其中：宴会部主管12m²、值班6m²、接待15m²、会议12 m²、储存15m²。

(3)后勤用房270m²，其中：声控室20m²、家具库78m²、设备房24m²、服务通道90m²、男女更衣12+12m²。

- 后勤部分1063m²，占总建筑面积8%

1)员工263m²，其中：员工入口8m²、保安12m²、男女更衣40+50m²、员工餐厅60m²、人力资源30m²、培训室35m²、档案室l0m²、交通18m²。

2)工程部71m²，其中：办公12m²、仓库24m²、万能工值班室30m²、交通5m²。

3)客房部226m²，其中：办公16m²、工具库l0m²、干净被单库40m²、清洁用品库10m²、化学药品库50m²、各楼层布草间100m²。

4)卸货220m²，其中：卸货平台25m²、总仓140m²、库管办公8m²、垃圾站47m²（包括堆放区20m²、湿垃圾冷藏8m²、空瓶存放8m²、回收区11m²）。

5)厨房352m²，其中主厨房120m²、宴会厨房130m²、管事服务18m²、面包房30m²、冷餐准备18m²、厨师休息8m²、设备库12m²、交通16m²。

6)食品供应283m²，其中：食品库90m²、食品冷库40m²、饮料冷库30m²、饮料库35m²、蔬菜准备llm²、餐具库10m²、设备库房15m²、男女更衣4+4m²、办公9m²、交通35m²。

- 机房部分1640m²，占总建筑面积12%

1)消防监控中心40m²；

2)配电间：高压配电、变电、低压配电间、发电机房300m²；

3)生活水池及水泵房、消防水池与水泵房350m²；

4)中水水池与泵房150m²；

5)制冷机房220m²；

6)锅炉房200m²；

7)热交换站120m²；

8)电讯机房30m²：

9)网络机房15m²；

10)电机机房15m²；

11)宴会厅光控、声控间30m²。

- 地下停车库4500m²

车库可停放轿车200辆，停放大巴士5辆

（四）人才公寓建筑设计的任务和要求

1． 教职公寓

户型及数量建议: 建筑面积约90平方米/套，260套：建筑面积120平方米/套，60套：建筑面积160平方米/套，20套。

区位要求:正面或侧面湖景景观

2．专家楼

户型及数量建议:独栋别墅建筑面积约450平方米/套，9套；

区位要求:沿湖，最佳景观视野

3.专家会所

户型及数量建议:沿湖独立会所建筑约2200平方米，1套；满足会所2-50人商务会晤、商务宴请、休闲、茶艺、书画艺术品鉴等功能需求。

区位要求：临湖最佳视野区位

五、飞行培训学校校园设备专业设计要求

鉴于本项目的重要性和特殊性，在方案设计阶段应对设备专业的设计予以适当说明。

（一）给排水专业应当特别注意：

1.所有楼层走廊内设置管道直饮水，校园内设置管道直饮水。

2.绿地、生物园地和体育场地应设洒水栓及排水设施。

3.塑造海绵校园，首先铺装地面尽量采用透水材料以增加雨水入渗减小径流系数，其次校园优质雨水收集处理回用，另外设生物滞留设施，多余校区雨水汇集后就近排入市政雨水管，海绵工程设计需符合《浙江省海绵城市规划设计导则（试行）》（建规发（2017）1 号）等相关文件执行。

（二）暖通专业应当特别注意：

1.所有室内，供暖方式按照衢州标准设置

2.空调设置：整个校区考虑中央空调，选取尽量节能的供能模式；模拟机设备区需设置恒温恒湿设备，模拟机机房需设置恒温冷水源

3.凡具备自然通风条件的房间以自然通风为主。个别房间（如浴室、卫生间及无窗房间）设置机械通风设备。要采取特别措施，确保全校教学空间通风良好。

（三）电气专业应当特别注意：

室内弱电系统（包括计算机网络、内部电话、有线电视及监控、校园一卡通系统、门禁系统及校园广播系统等）设计将来由设计单位在施工图设计阶段作为一个设计子项完成，本任务书不再另作专项设计。

（四）装饰装修设计

应含有功能房间的基础装饰装修设计

（五）幕墙工程设计

应含有外立面分割图设计

六、飞行培训学校校园其他设计要求：

1.飞行培训学校校园主出入口应根据学生集体出行的需求设置考虑一定规模的大巴车、商务车、轿车机动车临时停车位。在地下车库附近设置机动车对外专用出入口，实现人车分流。

2. 飞行培训学校校园内教师、学生卫生间分设，按照有关《规范》、《标准》配置、设计。

4.本项目室内、景观应当做专项设计。但设计单位可以自己制作特定空间的室内、景观效果图表达自己的设计意图。

6.配变电系统应独立设置，规划设计用电负荷应当留有余量。

7.合理利用地下空间，节约用地。

附件:飞行培训学校校园各类用房使用面积明细需求表

| 模块单元 | 使用面积 | 系数1 | 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政管理单元 | 5756 | 0.6012 | 9574 |
| 教学综合单元 | 4700 | 0.61 | 7705 |
| 图书综合单元 | 2705 | 0.61 | 4434 |
| 公寓住宿单元 | 19550 | 0.61 | 32049 |
| 体育卫生单元 | 4420 | 0.8 | 5525 |
| 餐饮服务单元 | 4250 | 0.8 | 5313 |
| 合计 | 41381 |  | 64600 |

| 行政管理单元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场地类别 | 拟建方案 |  | 总面积 | 备注 |
|  |  | 每间使用面积 | 间数 |  |  |
| 1 | 董事长办公室 | 70 | 1 | 70 |  |
| 2 | CEO办公室 | 60 | 1 | 60 |  |
| 3 | 办公室2 | 15 | 13 | 195 |  |
| 4 | 秘书室 | 12 | 2 | 24 |  |
| 5 | 财务室 | 15 | 2 | 30 |  |
| 6 | 机要室 | 15 | 1 | 15 |  |
| 7 | 医务室 | 50 | 1 | 50 |  |
| 8 | 档案室(含阅档室） | 40 | 1 | 40 |  |
| 9 | 员工工位 | 130 | 3 | 390 |  |
| 10 | 员工休息区 | 200 | 2 | 400 | 可以分散 |
| 11 | 库房 | 90 | 2 | 180 |  |
| 12 | 库房 | 30 | 6 | 180 |  |
| 13 | 大会议室 | 90 | 2 | 180 |  |
| 14 | 小会议室 | 30 | 4 | 120 | 30人 |
| 15 | 开水间 | 10 | 6 | 60 |  |
| 16 | 盥洗、厕所 | 20 | 3 | 60 | 办公层 |
| 17 | 盥洗、厕所 | 30 | 4 | 120 | 教学层 |
| 18 | 接待室 | 20 | 2 | 40 |  |
| 19 | 前台休息区 | 200 | 1 | 200 |  |
| 20 | 休息区 | 200 | 1 | 200 |  |
| 21 | 机组餐厅 | 100 | 1 | 100 |  |
| 22 | 模拟机大厅 | 150 | 4 | 600 | 净高11米，门：5*5米。 大厅设计必须是平层 |
| 23 | 维修间 | 40 | 4 | 160 | 大厅设计必须是平层 |
| 24 | 电器间 | 35 | 4 | 140 | 大厅设计必须是平层 |
| 25 | 模拟机机房 | 35 | 4 | 140 |  |
| 26 | 讲评室 | 20 | 8 | 160 |  |
| 27 | 模拟机值班室 | 12 | 1 | 12 |  |
| 28 | 模拟机空调间 | 30 | 1 | 30 |  |
| 29 | 弱电间机房 | 20 | 1 | 20 |  |
| 30 | 消防中控室 | 20 | 1 | 20 |  |
| 31 | 网络中控室 | 30 | 1 | 30 |  |
| 32 | 管理间 | 15 | 2 | 30 |  |
| 33 | 报告厅A | 765 | 1 | 765 | 400座位，含辅房，与图书单元设计 |
| 34 | 报告厅B | 465 | 1 | 465 | 200座位，含辅房，与行政单元设计 |
| 35 | 柴油发电汽机 | 50 | 1 | 50 |  |
| 36 | 双回路配电房 | 300 | 1 | 300 |  |
| 37 | 行政值班室 | 20 | 3 | 60 | 户外 |
| 38 | 行政值班室 | 20 | 3 | 60 | 室内 |
| 合 计 |  |  |  | 5756 |  |

| 教学综合单元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场地类别 | 拟建方案 |  | 总面积 | 备注 |
|  |  | 每间使用面积 | 间数 |  |  |
| 1 | 普通教室 | 80 | 10 | 800 | 50人/班 |
| 2 | 普通专用教室1 | 55 | 30 | 1650 | 30人/班 |
| 3 | 普通专用教室2 | 30 | 30 | 900 | 15人/班 |
| 4 | 普通专用教室3 | 15 | 10 | 150 | 6人间 |
| 5 | 乘务服务舱 | 400 | 1 | 400 | 净空高5米 |
| 6 | FTD | 100 | 4 | 400 |  |
| 7 | 研学展厅 | 400 | 1 | 400 | 净空高5米 |
| 合计 |  |  |  | 4700 |  |

| 图书综合单元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 场地类别 | 拟建方案 |  | 总面积 | 备注 |
| 序号 |  | 每间使用面积 | 间数 |  |  |
| 1 | 办公室 | 30 | 2 | 60 |  |
| 2 | 书库 | 800 | 1 | 800 |  |
| 3 | 展厅 | 300 | 1 | 300 |  |
| 4 | 馆藏书库 | 100 | 1 | 100 |  |
| 5 | 学生阅览室 | 400 | 2 | 800 | 朝南设置 |
| 6 | 教师阅览室 | 100 | 1 | 100 |  |
| 7 | 电子阅览室 | 110 | 1 | 110 |  |
| 8 | 采编室（含储备库） | 60 | 1 | 60 |  |
| 9 | 心理教师办公室 | 30 | 2 | 60 |  |
| 10 | 心理咨询室 | 30 | 6 | 180 |  |
| 11 | 心理活动室 | 100 | 2 | 200 |  |
| 12 | 厕所 | 40 | 4 | 160 |  |
| 13 | 储物间 | 15 | 2 | 30 |  |
| 14 | 网络设备间 | 15 | 1 | 15 |  |
| 15 | 配电间 | 15 | 1 | 15 |  |
| 16 | 管理间 | 15 | 1 | 15 |  |
| 合计 |  |  |  | 2705 |  |

| 公寓住宿单元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场地类别 | 拟建方案 |  | 总面积 | 备注 |
|  |  | 每间使用面积 | 间数 |  |  |
| 1 | 学生宿舍公寓 | 32 | 250 | 8000 | 按四人间考虑 |
| 2 | 标间 | 32 | 200 | 6400 |  |
| 3 | 单间 | 32 | 100 | 3200 |  |
| 4 | 套房 | 80 | 10 | 800 |  |
| 5 | 布草间 | 10 | 12 | 120 |  |
| 6 | 寝管员值班室 | 20 | 2 | 40 |  |
| 7 | 活动区 | 50 | 12 | 600 |  |
| 8 | 生活便利店 | 20 | 2 | 40 |  |
| 9 | 储物间 | 15 | 6 | 90 |  |
| 10 | 网络设备间 | 15 | 2 | 30 |  |
| 11 | 洗衣房 | 30 | 5 | 150 |  |
| 12 | 配电间 | 40 | 2 | 80 |  |
| 合计 |  |  |  | 19550 |  |

| 体育卫生单元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场地类别 | 拟建方案 |  | 总面积 | 备注 |
|  |  | 每间使用面积 | 间数 |  |  |
| 1 | 室内活动馆 | 2500 | 1 | 2500 | 符合室内体育运动场馆标准 |
| 2 | 风雨操场 |  |  | 0 | 最小需求不能小于室外200米环形标准田径场（4道） |
| 3 | 篮球场 |  |  | 0 | 4个室外篮球场 |
| 4 | 户外健身区 | 1000 | 1 | 1000 | 户外露天 |
| 5 | 力量训练房 | 300 | 1 | 300 |  |
| 6 | 运动员与淋浴室 | 70 | 2 | 140 |  |
| 7 | 卫生间 | 30 | 4 | 120 |  |
| 8 | 库房 | 300 | 1 | 300 |  |
| 9 | 储物间 | 20 | 2 | 40 |  |
| 10 | 配电间 | 20 | 1 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  | 4420 |  |

| 餐饮服务单元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 场地类别 | 拟建方案 |  | 总面积 | 备注 |
| 序号 |  | 每间使用面积 | 间数 |  |  |
| 1 | 学生食堂及配套 | 1800 | 1 | 1800 |  |
| 2 | 包房 | 70 | 1 | 140 | 20人间 |
| 3 | 包房 | 30 | 8 | 450 | 10人间 |
| 4 | 教师餐厅及配套 | 600 | 1 | 600 |  |
| 5 | 厨房 | 500 | 1 | 500 |  |
| 6 | 生活小超市 | 200 | 1 | 200 |  |
| 7 | 厕所 | 50 | 3 | 150 |  |
| 8 | 财务室 | 20 | 1 | 20 |  |
| 9 | 宿舍 | 30 | 5 | 150 |  |
| 10 | 修缮管理室 | 30 | 2 | 60 |  |
| 11 | 总务仓库 | 90 | 2 | 180 |  |
| 合计 |  |  |  | 4250 |  |

| 停车场 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 场地类别 | 拟建方案 |  | 总面积 | 备注 |
| 序号 |  | 每间使用面积 | 车位数量 |  |  |
| 1 | 停车位 | - | 400 | 5600 | 地下 |
|  |  |  | 200 |  | 地上 |