衢州高铁新城智慧产业园（三期）B区项目

公寓B、CD阳台洗漱台盆以及美术教研楼

清洁间洗手池和拖把池采购安装项目

询价文件

项目编号：ZFCGQS2022006

采   购   人：衢州市智慧产业投资发展有限公司

采购代理单位：浙江求是工程咨询监理有限公司

二○二二年五月

目   录

第一部分   询价公告…………………………………………1

第二部分   采购说明…………………………………………3

第三部分   采购内容…………………………………………7

第四部分   评标办法…………………………………………9

第五部分   合同主要条款……………………………………10

第六部分   响应文件相关格式………………………………16

# 第一部分  询价公告

- 参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，浙江求是工程咨询监理有限公司受衢州市智慧产业投资发展有限公司的委托，就衢州高铁新城智慧产业园（三期）B区项目公寓B、CD阳台洗漱台盆以及美术教研楼清洁间洗手池和拖把池采购安装项目进行询价，本项目为非依法必招项目，现请合格供应商参加投标。

- 项目编号：ZFCGQS2022006

二、采购组织类型：分散采购

三、采购方式: 询价采购

四、采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州高铁新城智慧产业园（三期）B区项目公寓B、CD阳台洗漱台盆以及美术教研楼清洁间洗手池和拖把池采购安装 | 1 | 批 | 487227 | 详见询价文件第三章采购内容 | 合同签订后30个日历天内完成产品供货、安装和调试，交付采购人使用。 |

五、合格供应商的资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）非联合体询价。

六、询价文件的发售：

（1）获取招标文件时间：2022年6月01日至2022年6月06日，节假日除外；

（2）获取招标文件方式：将报名资料扫描件发送至1316267839@qq.com并致电采购代理机构联系人获取即可；

（3）获取招标文件时须提交的文件资料：

①有效的营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

②法定代表人授权委托书原件、受委托人身份证复印件（加盖单位公章）；

③投标人名称、地址、联系人、联系电话、邮箱。

七、报价文件递交截止时间和地点：

供应商应于2022年 6 月 08 日 10:00 时前将报价文件密封送交到衢州市交通投资集团二楼开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间和地点：

本次采购将于2022年 6 月 08 日 10:00 时在衢州市交通投资集团二楼开标室询价。

九、本公告发：

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)

十、质疑和投诉：

1．质疑和投诉：供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，可以自收到询价文件之日或次日，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期不予受理。

十一、业务咨询：

采购人：衢州市智慧产业投资发展有限公司

联系人：谭先生          联系电话：0570-3030199

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号

采购代理机构：浙江求是工程咨询监理有限公司

联系人：胡女士          联系电话：15057076591

地址：衢州市白云中大道39号中央商务广场1幢1501、1502室

衢州市智慧产业投资发展有限公司

浙江求是工程咨询监理有限公司

2022年5月31日

# 第二部分 采购说明

### 一、报价文件的编制

1、报价文件的语言及度量衡单位

1.1除采购设备有关专用名称、型号外，报价文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、报价文件的组成

2.1法定代表人身份证明【格式见附件】和本人身份证复印件或法定代表人授权委托书【格式见附件】和委托代理人身份证复印件；

2.2报价表；

2.3供应商资格声明；

2.4营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

2.5最近一年度财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

2.6具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

2.7依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

2.8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

2.10投标供应商没有失信记录承诺函；

2.11供应商认为需要的其他商务文件或说明。（格式自拟）

3.报价文件的编制格式及说明

3.1报价文件应包括规定的内容，报价人提交的报价文件应当使用询价文件所提供的报价文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供报价文件标准格式的，由供应商自行编写。

3.2报价文件的纸张采用白色A4纸，格式及字体参照询价文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字；

3.3报价文件采用纵向装订。

3.4供应商应在认真阅读询价文件所有内容的基础上，按照询价文件的要求编制完整的报价文件，报价文件应按照询价文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按询价文件所提供的统一格式编写与漏写而导致报价文件被误读或查找不到有效文件是供应商的风险。

3.5供应商必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4、响应报价

4.1本项目最高限价：487227元；报价超过最高限价的，采购人予以拒绝。

4.2本项目应以人民币报价。

4.3本项目应以单价报价。

4.4本次投标报价是履行合同的最终价格，须为供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，须包括所需的货物价款、劳务、材料、质检（自检）、运输、装卸、安装、调试、缺陷修复、检测、人员培训、售后服务、管理、保险、税费等所有相关费用直至交付使用所发生的一切费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。本项目为固定单价合同，投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价，投标方不得再要求追加任何费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同单价不予调整。报价还需考虑安装所需要的角钢支架、磨边、开孔、打胶、管材等耗材，后续不另计费用。

4.5供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。所有的报价均为货物到买方指定的地点价。

4.6报价文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.7依据符合采购需求且质量和服务相等的条件下以预算内最低报价的供应商作为成交候选供应商。报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人。

5、报价文件的份数和签署

5.1报价文件一式五份，其中正本一份，副本四份，装订成册且装袋密封，并在封口处应有供应商代表的签字及供应商公章。

5.2供应商应根据询价文件要求，在报价文件适当的位置填写供应商全称并加盖印章，同时签署供应商代表的全名。报价文件必须由供应商代表签署。

5.3报价文件正本必须打印，在封面盖公章、供应商代表签字并注明“正本”字样，副本可以提交复印件；如果正本与副本不一致，以正本为准。

5.4报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一供应商代表签字或加盖公章。

5.5报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 二、无效标条款

1、有下列情况之一的，对供应商作无效标处理。

1.1在报价文件截止时间以后送达的报价文件；

1.2报价文件未按规定密封的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合询价文件标明的资格要求的；

1.4开标时供应商全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

1.5严重扰乱开标现场秩序或不正当手段干扰开标过程及评标过程，影响正常开标的；

1.6超过本招标项目最高限价的，超过本招标项目单项限价的；

1.7响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；报价文件组成漏项或未按规定的格式编制或报价文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.8明显不符合询价文件中主要技术规格、技术标准的；

1.9报价文件载明的采购项目完成期限超过了采购项目文件规定的期限；

2.0报价文件对询价文件未做法律法规规定的及供应商所投产品没有实质性响应要求的；

2.1供应商有围标串标行为或明显串标嫌疑的。

三、评标

1.错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

3.评标原则

- 评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

### 四、成交结果公示

1.成交结果公示

1.1确定成交供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)上公布，进行成交结果公示，公示期为1个工作日。

1.2供应商若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向采购代理机构和采购人提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

### 五、授予合同签订资格

1、中标通知书

1.1在成交结果公示结束后，采购人将对成交供应商签发《中标通知书》。

1.2《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同签订资格的合法依据。

2、合同的签订

2.1成交供应商应该按照《中标通知书》的要求30天内与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，采购代理机构将取消中标资格。

2.2询价文件、成交供应商的报价文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3成交供应商和采购人签订的合同条款不得对采购结果及供应商报价文件中的承诺内容作实质性改变，成交供应商和采购人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.5在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

- 采购内容及要求

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 参考图片 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓B、CD阳台洗漱台盆 | 1、不锈钢龙头：不锈钢材质、铜阀芯； 高杆弯圆龙头，高度300mm。 2、含1个洗衣机两用地漏，材质为不锈钢。 3、18mm花岗岩洗手台，磨边，开孔 材质： 台面:18mm花岗岩，颜色：灰色。 台身:50mm*50mm*3mm角钢支架；石材规格长960mm×宽600mm×下挂300mm。 台盆：材质采用304不锈钢，厚度3.0mm； 长460mm×宽400mm×深300mm。 4、报价须考虑安装时所使用的管材等耗材，相关耗材费已包含在报价中，后续不另计费用。 |  | 个 | 480 |
| 2 | 清洁间石英石洗手池 | 1、尺寸：长3600mm×宽550mm×高800mm。配4个不锈钢龙头，材质采用不锈钢材质，铜阀芯，高杆弯圆龙头，高度300mm 2、洗手台材质：台面、台身采用厚18mm石英石，磨边，颜色：灰色，配不锈钢下水，每个龙头对应一个下水。 3、报价须考虑安装时所使用的管材等耗材，相关耗材费已包含在报价中，后续不另计费用。 |  | 个 | 20 |
| 3 | 清洁间拖把池 | 1、尺寸:长400mm×宽350mm×高340mm, 材质:陶瓷,配不锈钢水龙头和下水。 2、报价须考虑安装时所使用的管材等耗材，相关耗材费已包含在报价中，后续不另计费用。 |  | 个 | 20 |

注：

1、投标人报价时应考虑现场安装调试及部分尺寸调整的风险，实际尺寸需中标人制作施工前实地测量后确定。报价还需考虑安装所需要的角钢支架、磨边、开孔、打胶、管材等耗材，后续不另计费用。

2、公寓B、CD阳台洗漱台盆安装高度为800mm。

3、询价报价是履行合同的最终报价，供应商报价中应包括所有采购货物货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

4、询价函中所列产品要求质保期限至少为2年，自货物最终验收合格交付使用之日起计算。在质保期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期期间的一切质量问题，更换部件及货物本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商负责。质保期满后，提供配件和安装更换服务等供应商均按成本价供应。

5、供货及安装期限：合同签订后30个日历天内完成产品供货、安装和调试，交付采购人使用。

6、履约保证金：合同总价2%的。形式：以现金转账、银行保函（由中国银行或中国工商银行或中国建设银行或中国农业银行出具的银行履约保函）或者衢州地区保险公司保函。履约保证金应在合同签订之日起15个工作日内缴纳。履约保证金在在验收合格后15个工作日内无息退回，若无质量问题可到甲方办理无息退还手续。

- 第四部分  评标办法

参照《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、评标组织

1、采购人依法组建询价小组，共3人组成。

2、询标（如有）期间，供应商法定代表人或法人委托人必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1、响应文件开启后，询价小组将对响应文件进行符合性审查，凡响应文件实质内容严重不符合有关规定或不响应询价文件要求的，询价小组将按有关规定作为无效响应处理，并取消其投标资格。

2、询价小组将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商所提供的服务、价格、业绩及承诺等进行评审。客观﹑公正的对待所有供应商，对所有供应商的评审，均采用相同的程序和标准。在评标期间，供应商不得向询价小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标资格。在评标过程中，询价小组成员不得与供应商私下交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出询价小组成员之外。询价小组不退还未成交供应商的响应文件。

三、评标办法

1.投标报价是指报价合计。

2.本项目采用最低评标价法。

3.询价小组应当从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出2名成交候选人，并编写评审报告。

4.成交原则：采购人根据询价小组提交的书面评审报告在符合采购需求、质量和服务相等前提下，将投标报价（总价）最低的供应商定为第一中标候选人（报价相同的，由招标人现场抽签产生第一中标候选人）。排名第一的成交候选人因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购单位审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购单位可以按照询价小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。

# 第五部分 合同主要条款

一、通用条款

合同编号/项目编号：

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

1 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标文件及投标人提供的规格性能偏离表相一致。

2 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标/谈判文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

3 专利权

乙方对一切可能的侵权指控负责。

4 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难， 导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

5 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生 的一切损失。

6 合同转让和分包

本合同不得转让。未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

7 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。原则性条款不允许修改。

8 不可抗力事件处理

8.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同， 则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

8.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

8.3不可抗力事件延续60天以上,双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

9 延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

9.1乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

9.2若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款的1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。 若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价的1%的违约金给甲方。未交付罚款累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出10天，除罚款外将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

9.3因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

9.4甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

10 违约责任

除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

11 违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

11.1 .乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

11.2乙方未能履行合同规定的其他义务。

11.3在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

12 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第 （2） 种方式解决。

（1）提请衢州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。

（2）向项目所在地的人民法院提起诉讼。

二、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：       ）      （项目名称）       项目招标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

13 合同文件

13.1本合同书

13.2中标通知书

13.3中标单位投标文件

13.4变更补充文件

13.5招标文件

13.6标准、规范、图纸及有关技术文件

13.7其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相 矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

14 合同金额： 	（大写） 	。包括所有采购货物货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。另验收费用由乙方支付。如合同履行过程中新增物品，则采购单价由甲乙双方共同协商确定，新增物品的运费不再另支付。

| 序号 | 品名 | 参考图片 | 规格 | 材质说明 | 颜色 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ¥：（小写） 元人民币 大写： |  |  |  |  |  |  |

项目编号：

单位：元

注：本项目采用单价合同，结算价以甲方实际釆购数量乘以设备中标单价为准。

15 质量保证

15.1乙方在产品生产过程中需按照相关国家标准及行业标准生产。

15.2所有材料须经甲方认可后方可用于项目中。

15.3质量要求：乙方必须选用上述符合国家相关标准、规范要求的材料，并提供产品合格证书和质保书。所有产品材料应为优等品，并提供产品合格证书和质保书。

16 到货验收及安装

16.1在正式批量生产前，乙方需提供全部的设计方案及产品的颜色、式样、样品给甲方，等待甲方确认后，甲方将对乙方提供的产品样品进行抽取、封样（乙方在提供产品样品同时，还需提供样品详细材料清单。甲方有明确要求的，乙方必须严格按甲方要求实施；甲方未明确要求的，乙方需严格按照国家相关标准生产实施）,乙方提供的产品样品仅作为外观检测标准, 产品材料验收以乙方样品详细材料清单为准。

16.2在所采购的产品生产贴皮前和上漆前，乙方应通知甲方进行抽查看样，需经甲方确认后方可进行批量生产。（但此次确认并不代表产品验收合格，仅做为甲方对产品外观、式样、颜色的再次审核）。

16.3待乙方产品正式批量到货后，审核验收产品颜色、式样等方面以封样样品为准（但此次审核并不代表产品验收合格，仅做为甲方对产品外观、 功能等的初步审核）。

16.4乙方应提供产品生产安装实施方案和日程安排，甲方有权到生产现场进行监制，乙方（厂家）应给予配合。但生产过程检验合格并不代表产品验收合格。

16.5产品的规格、数量、颜色应严格按照招标文件的要求生产（若甲方提出更改要求的除外），如发生调整，有类似单价的按原单价执行。否则按合同专用条款17.3执行。

16.6甲方在乙方送货、安装后对产品进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

16.7产品到达现场后，甲方除审核产品的颜色、外观、式样等方面外, 对乙方生产的本批次产品抽样，送至有资质的权威检测机构（独立第三方）按照相关国家标准等进行相关检测。若检验结果不合格，乙方接受甲方按下述条款的处理：没收乙方全部履约保证金，有权单方面终止合同的执行，将本批次全部标的物作退货处理，由此造成的全部损失由乙方承担。

16.8安装调试完毕以后，甲方将在乙方提供产品合格证，权威检测机构出具的合格产品检测报告原件，技术资料及合同中要求的其他文件等竣工验收资料后30日内组织项目最终验收。

上述16项条款所涉及的检测费用均由乙方支付。

17 付款方式

17.1乙方在甲方规定的时间内缴纳履约保证金，全部货物到场并完成安装、调试经验收合格后，甲方凭验收合格报告15个工作日内向乙方支付至经双方及跟踪审计单位确认后的结算价的95%，剩余5%作为质保金，在验收合格报告提交后满二年后15个工作日内向乙方支付，同时乙方向甲方做出剩余   年质保承诺。各付款节点，乙方均须提供发票（根据乙方纳税资格选用：增值税专用发票或增值税普通发票）

17.2结算价=各项结算小计之和

各项结算小计=各项经供方、需方、全过程工程咨询单位三方确认的经验收后的产品数量*对应各项的供方投标报价。

17.3无报价的产品则由乙方提供市场报价，经跟踪审计单位、甲方市场询价认可后，方可作为结算依据计入。

17.4履约保证金（合同总价的2%）在验收合格后15个工作日内无息退回。若无质量问题可到甲方办理无息退还手续。

18 售后服务

质保期为   年，自最终验收合格交付使用之日起计算。在质保期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期期间的一切质量问题，更换部件及本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方负责。质保期满后，提供配件和安装更换服务等乙方均按成本价供应。

19 工期要求

合同签订后30个日历天内完成产品供货、安装和调试，交付采购人使用

20 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

21 合同的生效

21.1本合同经甲方、乙方法定代表人或其授权委托人签字并加盖双方公章后生效。

21.2本合同一式   份，甲、乙双方各执   份。

21.3合同订立时间:   年   月   日

22.4合同订立地点：衢州市智慧产业投资发展有限公司

| 甲方（需方）：（公章） | 乙方（供方）：（公章） |
| --- | --- |
| 甲方代表人或授权委托人： (签字或盖章） | 乙方代表人或授权委托人： （签字或盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 签字日期：2022年 月 日 | 签字日期：2022年 月 日 |

# 第六部分 响应文件相关格式

## 一、响应文件密封袋封面式样

衢州高铁新城智慧产业园（三期）B区项目公寓B、CD阳台洗漱台盆以及美术教研楼清洁间

洗手池和拖把池采购安装项目

（项目编号：      ）

报 价 文 件

供应商名称：                     （加盖公章）

供应商代表人：                     （签    字）

供应商地址：               邮编：

联系人：               电话：

启封时间：在2022年  月  日  时  分前不得启封

## 二、正本或副本封面式样

正本（或副本）

衢州高铁新城智慧产业园（三期）B区项目公寓B、CD阳台洗漱台盆以及美术教研楼清洁间

洗手池和拖把池采购安装项目

（项目编号：      ）

报 价 文 件

供应商名称：                     （加盖公章）

供应商代表人：                    （签    字）

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓    名：      性别：    年龄：    职务：

系： （供应商名称）的法定代表人

特此证明

供应商：（盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

四、法定代表人授权书

衢州市智慧产业投资发展有限公司:

浙江求是工程咨询监理有限公司:

本人       （姓名）系            （供应商全称）的法定代表人，现委托       （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称、编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字并盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

- 五、开标一览表

衢州市智慧产业投资发展有限公司

浙江求是工程咨询监理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为        的招标文件[项目名称：                  ]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 服务期 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 衢州高铁新城智慧产业园（三期）B区项目公寓B、CD阳台洗漱台盆以及美术教研楼清洁间洗手池和拖把池采购安装项目 | 响应招标文件要求 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

（3）最终结算价=经供方、需方、全过程工程咨询单位三方确认的经验收后的产品数量*对应的投标单价。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

六、投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓B、CD阳台洗漱台盆 | 1、不锈钢龙头：不锈钢材质、铜阀芯； 高杆弯圆龙头，高度300mm。 2、含1个洗衣机两用地漏，材质为不锈钢。 3、18mm花岗岩洗手台，磨边，开孔 材质： 台面:18mm花岗岩，颜色：灰色。 台身:50mm*50mm*3mm角钢支架；石材规格长960mm×宽600mm×下挂300mm。 台盆：材质采用304不锈钢，厚度3.0mm； 长460mm×宽400mm×深300mm。 4、报价须考虑安装时所使用的管材等耗材，相关耗材费已包含在报价中，后续不另计费用。 | 个 | 480 |  |  |
| 2 | 清洁间石英石洗手池 | 1、尺寸：长3600mm×宽550mm×高800mm。配4个不锈钢龙头，材质采用不锈钢材质，铜阀芯，高杆弯圆龙头，高度300mm 2、洗手台材质：台面、台身采用厚18mm石英石，磨边，颜色：灰色，配不锈钢下水，每个龙头对应一个下水。 3、报价须考虑安装时所使用的管材等耗材，相关耗材费已包含在报价中，后续不另计费用。 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 清洁间拖把池 | 1、尺寸:长400mm×宽350mm×高340mm, 材质:陶瓷,配不锈钢水龙头和下水。 2、报价须考虑安装时所使用的管材等耗材，相关耗材费已包含在报价中，后续不另计费用。 | 个 | 20 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与“开标一览表”中投标报价相一致。

- 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增加。

3.最终结算价=经供方、需方、全过程工程咨询单位三方确认的经验收后的产品数量*对应的投标单价。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

六、供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

2、有关银行的名称和地址：

3、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

七、营业执照（复印件）

八、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

九、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司、浙江求是工程咨询监理有限公司：

我方       （供应商） 承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

十、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司、浙江求是工程咨询监理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

衢州市智慧产业投资发展有限公司、浙江求是工程咨询监理有限公司：

我方               （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 十二、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司、浙江求是工程咨询监理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加衢州高铁新城智慧产业园（三期）B区项目公寓B、CD阳台洗漱台盆以及美术教研楼清洁间洗手池和拖把池采购安装项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

# 十三、投标供应商没有失信记录承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司、浙江求是工程咨询监理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：