衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目—后勤服务中心阳台栏杆加装隐形防盗窗

询价文件

项目编号：QZZXCG2022-0709

采   购   人：衢州市智慧产业投资发展有限公司

采购代理单位：衢州市智信工程咨询有限公司

二○二二年七月

目  录

第一部分  询价公告	2

第二部分 采购说明	4

第三部分 采购内容及要求	7

第四部分 合同主要条款	8

第五部分 响应文件相关格式	10

# 第一部分  询价公告

- 根据《衢州市国有企业采购管理办法（试行）》规定，衢州市智信工程咨询有限公司受衢州市智慧产业投资发展有限公司的委托，就衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目—后勤服务中心阳台栏杆加装隐形防盗窗进行询价，本项目为非依法必招项目，现请合格供应商参加投标。

- 项目编号：QZZXCG2022-0709

二、采购组织类型：企业采购

三、采购方式: 询价采购

四、采购内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目—后勤服务中心阳台栏杆加装隐形防盗窗 | 400 | m2 | 58700 | 详见询价文件第三章采购内容 |  |

五、合格供应商的资格要求：

（1）基本要求：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）投标人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）非联合体询价。

六、询价文件的发售：

（1）获取招标文件时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前。

（2）购买招标文件地址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)；

（3）获取招标文件方式：免费下载；

七、报价文件递交截止时间和地点：

供应商应于2022年7月 8  日15:00 时前将报价文件密封送交到衢州市交通投资集团二楼开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

八、开标时间和地点：

本次采购将于2022年7月 8  日 15:00 时在衢州市交通投资集团二楼开标室询价。

九、本公告发：

浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)

十、质疑和投诉：

1．质疑和投诉：供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，可以自收到询价文件之日或次日，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期不予受理。

十一、业务咨询：

采购人：衢州市智慧产业投资发展有限公司

联系人：毛先生          联系电话：0570-3030199

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号

采购代理机构：衢州市智信工程咨询有限公司

联系人：王女士          联系电话：0570-8085818

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号

衢州市智慧产业投资发展有限公司

衢州市智信工程咨询有限公司

2022年7月6日

# 第二部分 采购说明

### 一、报价文件的编制

1、报价文件的语言及度量衡单位

1.1除采购设备有关专用名称、型号外，报价文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、报价文件的组成

2.1法定代表人身份证明【格式见附件】和本人身份证复印件或法定代表人授权委托书【格式见附件】和委托代理人身份证复印件；

2.2报价表；

2.3供应商资格声明；

2.4营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

2.5最近一年财务报表(复印件，新成立的公司提供情况说明)；

2.6具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

2.7依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

2.8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

2.10投标供应商没有失信记录承诺函；

2.11供应商认为需要的其他商务文件或说明。（格式自拟）

3.报价文件的编制格式及说明

3.1报价文件应包括规定的内容，报价人提交的报价文件应当使用询价文件所提供的报价文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供报价文件标准格式的，由供应商自行编写。

3.2报价文件的纸张采用白色A4纸，格式及字体参照询价文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字；

3.3报价文件采用纵向装订。

3.4供应商应在认真阅读询价文件所有内容的基础上，按照询价文件的要求编制完整的报价文件，报价文件应按照询价文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按询价文件所提供的统一格式编写与漏写而导致报价文件被误读或查找不到有效文件是供应商的风险。

3.5供应商必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4、响应报价

4.1本项目最高限价：58700.0元

4.2本项目应以人民币报价。

4.3本项目应以单价报价，报价明细清单中投标单价和投标总价，如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文件为准。

4.4报价是履行合同的最终价格。

4.5供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。所有的报价均为货物到买方指定的地点价。

4.6报价文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.7依据符合采购需求且质量和服务相等的条件下以预算内投标总价最低的供应商作为成交候选供应商。投标总价最低出现相同者，则抽签决定，由招标人随机抽取，随机抽取中的单位为成交候选供应商。

5、报价文件的份数和签署

5.1报价文件一式五份，其中正本一份，副本四份，装订成册且装袋密封，并在封口处应有供应商代表的签字及供应商公章。

5.2供应商应根据询价文件要求，在报价文件适当的位置填写供应商全称并加盖印章，同时签署供应商代表的全名。报价文件必须由供应商代表签署。

5.3报价文件正本必须打印，在封面盖公章、供应商代表签字并注明“正本”字样，副本可以提交复印件；如果正本与副本不一致，以正本为准。

5.4报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一供应商代表签字或加盖公章。

5.5报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 二、无效标条款

1、有下列情况之一的，对供应商作无效标处理。

1.1在报价文件截止时间以后送达的报价文件；

1.2报价文件未按规定密封的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合询价文件标明的资格要求的；

1.4开标时供应商全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

1.5严重扰乱开标现场秩序或不正当手段干扰开标过程及评标过程，影响正常开标的；

1.6超过本招标项目最高限价的；

1.7响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；报价文件组成漏项或未按规定的格式编制或报价文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.8明显不符合询价文件中主要技术规格、技术标准的；

1.9报价文件载明的采购项目完成期限超过了采购项目文件规定的期限；

2.0报价文件对询价文件未做法律法规规定的及供应商所投产品没有实质性响应要求的；

2.1供应商有围标串标行为或明显串标嫌疑的。

### 三、成交结果公示

1.成交结果公示

1.1确定成交供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)上公布，进行成交结果公示，公示期为1个工作日。

1.2供应商若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向采购代理机构和采购人提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

### 四、授予合同签订资格

1、中标通知书

1.1在成交结果公示结束后，采购人将对成交供应商签发《中标通知书》。

1.2《中标通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同签订资格的合法依据。

2、合同的签订

2.1成交供应商应该按照《中标通知书》的要求30天内与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，采购代理机构将取消中标资格。

2.2询价文件、成交供应商的报价文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3成交供应商和采购人签订的合同条款不得对采购结果及供应商报价文件中的承诺内容作实质性改变，成交供应商和采购人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.5在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后的第一位的中标候选供应商签订政府采购合同。

- 采购内容及要求

| 序号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳规格：304不锈钢丝带皮，直径2.5MM 轨道：铝合金1.2厚轨道 配件：6*60不锈钢膨胀螺丝、不锈钢轨道螺丝，不锈钢十字扣。 | ㎡ | 400 |  |  |
| 备注： 1、具体工程量实结算，供应商报价中含货款、垃圾清理打扫外运、所有附件、安装、加工、运输、装卸、材料设备上楼、喷漆、成品保护、利润、管理、风险、税金、保修（保修期2年）、等所有风险责任各项费用及不可预见费等全部费用。 2、询价函中隐形防盗窗等要求美观坚固可靠，保修期两年，质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的，终生维修，维修时只收部件成本费。 3、供货及安装期限：考虑到项目时间紧，供应商须在合同签订后15个日历天内完成安装并投入使用。 4、履约保证金：发出中标通知书之日起15个日历天内，向采购单位交纳中标金额2.5%的履约保证金。可以现金、转账以及银行、保险公司出具的保函形式提交。 履约保证金退还：安装完成并验收合格后且无争议的情况下一个月内退还履约保证金（不计息）。 5、付款方式:合同签订后，甲方支付合同价30%的预付款（须乙方提供增值税专用发票）项目验收完成后，乙方提供增值税发票支付至结算价的98.5%；余款保修期（2年）满后无息退款。 6、质保金为结算价的1.5%，质保期满后无息退还。 |  |  |  |  |  |

# 第四部分 合同主要条款

甲 方: 衢州市智慧产业投资发展有限公司

乙 方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称:衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目—后勤服务中心阳台栏杆加装隐形防盗窗

二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。

三、工程内容:衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目—后勤服务中心阳台栏杆加装隐形防盗窗等内容。（详见第三部分采购内容及要求）

四、工期：合同签订后15日历天内完成。

五、承包形式:包工包料双包工程。

六、甲方职责:(1)负责解决施工所需的临时占用料场等问题；

(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系；

(3)解决好工程所需的水电问题。

七、乙方职责:

(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查；

(2)做好现场成品保护工作，临时堆场及施工场地恢复工作；

(3)严格按照甲方的施工要求执行施工；

(4)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务；

(5)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失；

(6)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资；

(7)若因乙方原因未合同工期完成，每延误一天支付违约金500元。

八、结算方式:项目验收后，实际结算价=投标单价*实际面积。

九、1、付款方式:合同签订后，甲方支付合同价30%的预付款（须乙方提供增值税专用发票）。项目验收完成后，乙方提供增值税专用发票支付至结算价的98.5%；余款保修期（2年）满后无息退款。

2、质保金为结算价的1.5%，质保期满后无息退还。质保期 2 年，安装完毕且验收合格之日起算。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的终生维修，维修时只收部件成本费。

十、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向衢州市柯城区人民法院起诉。

十一、其他约定事项：

本合同一式六份，双方各执三份，自双方授权代表签字盖章之日起生效。本合同约定扫面件、传真件、复印件具有原件同等法律效力。

| 甲方（盖章）：衢州市智慧产业投资发展有限公司 法定代表人或委托代理人： 帐号：570900488510105 开户行：招商银行股份有限公司衢州分行 | 乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人： 帐号： 开户行: |
| --- | --- |

签订地点：浙江衢州             签订日期： 2022 年　月 　日

# 第五部分 响应文件相关格式

## 一、响应文件密封袋封面式样

- 衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目—后勤服务中心阳台栏杆加装隐形防盗窗

（项目编号：      ）

报 价 文 件

供应商名称：                     （加盖公章）

供应商代表人：                     （签    字）

供应商地址：               邮编：

联系人：               电话：

启封时间：在2022年  月  日  时  分前不得启封

## 二、正本或副本封面式样

正本（或副本）

- 衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目—后勤服务中心阳台栏杆加装隐形防盗窗

（项目编号：      ）

报 价 文 件

- 供应商名称：                     （加盖公章）

- 供应商代表人：                    （签    字）

三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓    名：      性别：    年龄：    职务：

系： （供应商名称）的法定代表人

特此证明

供应商：（盖单位章）

日期：        年      月       日

- 附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

四、法定代表人授权书

衢州市智慧产业投资发展有限公司:

衢州市智信工程咨询有限公司:

本人       （姓名）系（供应商全称）的法定代表人，现委托（全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人 (签字并盖章)：

供应商全称（公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

- 五、开标一览表

衢州市智慧产业投资发展有限公司

衢州市智信工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为        的招标文件[项目名称：                  ]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 服务期 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目—后勤服务中心阳台栏杆加装隐形防盗窗 | 响应招标文件要求 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：

- 报价明细清单

| 序号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳规格：304不锈钢丝带皮，直径2.5MM 轨道：铝合金1.2厚轨道 配件：6*60不锈钢膨胀螺丝、不锈钢轨道螺丝，不锈钢十字扣。 | ㎡ | 400 |  |  |
| 备注： 1、具体工程量实结算，供应商报价中含货款、垃圾清理打扫外运、所有附件、安装、加工、运输、装卸、材料设备上楼、喷漆、成品保护、利润、管理、风险、税金、保修（保修期2年）、等所有风险责任各项费用及不可预见费等全部费用。 2、询价函中隐形防盗窗等要求美观坚固可靠，保修期两年，质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过保修期的，终生维修，维修时只收部件成本费。 3、供货及安装期限：考虑到项目时间紧，供应商须在合同签订后15个日历天内完成安装并投入使用。 4、履约保证金：发出中标通知书之日起15个日历天内，向采购单位交纳中标金额2.5%的履约保证金。可以现金、转账以及银行、保险公司出具的保函形式提交。 履约保证金退还：安装完成并验收合格后且无争议的情况下一个月内退还履约保证金（不计息）。 5、付款方式:合同签订后，甲方支付合同价30%的预付款（须乙方提供增值税专用发票）项目验收完成后，乙方提供增值税发票支付至结算价的98.5%；余款保修期（2年）满后无息退款。 6、质保金为结算价的1.5%，质保期满后无息退还。 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表（签名或盖章）：

日 期：   年    月    日

六、供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

2、有关银行的名称和地址：

3、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

七、营业执照（复印件）

八、最近一年度财务报表（复印件，新成立的公司提供相关说明）

九、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我方       （供应商） 承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

十、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十一、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

衢州市智慧产业投资发展有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十二、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目—后勤服务中心阳台栏杆加装隐形防盗窗的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十三、投标供应商没有失信记录承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司、衢州市智信工程咨询有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日