衢州求益中学空调采购及安装项目

询价文件

项目编号：WZQZCG-2022-0006

采购人：衢州市智慧产业投资发展有限公司

采购代理机构：五洲工程顾问集团有限公司

二〇二二年八月

目 录

第一章  询价公告

第二章  采购说明

- 采购内容及要求

- 合同样本

- 询价响应文件格式

- 第一章  询价公告

参照《衢州市国资委关于印发<衢州市国有企业采购管理办法（试行）>的通知》（衢国资发[2020]36号）规定，五洲工程顾问集团有限公司受衢州市智慧产业投资发展有限公司委托，就衢州求益中学空调采购及安装项目采用询价方式进行采购。

1、项目概况

1.1项目编号：WZQZCG-2022-0006

1.2采购组织类型：企业采购

1.3采购方式： 询价采购

1.4采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算参考价（元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州求益中学空调采购及安装项目 | 1 | 批 | 692750 | 21套1.5匹壁挂式分体空调、47套2匹壁挂式分体空调、35套3匹壁挂式分体空调、12套2匹立柜式分体空调、10套3匹立柜式分体空调、14套5匹立柜式分体空调 |

2、询价供应商资格要求

2.1基本要求：

2.1.1具有独立承担民事责任的能力；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.1.3具有履行合同所必需的设备、技术和售后保障能力；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccg匹.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，同时具备完成本项目服务能力的制造商或经销商或代理商。

2.3本项目谢绝联合体询价。

3、询价文件的获取

3.1获取询价文件时间：询价公告发布之日起至响应截止时间前。

3.2购买询价文件地址：衢州市产权交易中心网（https://www.qzcqpt.com/QZPT/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)；

3.3获取询价文件方式：免费下载。

4、报价文件递交截止时间和地点：

供应商应于2022年8 月 15  日 15：00  时前将报价文件密封送交到衢州市柯城区芹江东路288号衢时代创新大厦3幢负一楼（ 2  ）号开标厅，逾期送达或未密封将予以拒收。

5、开标时间和地点：

本次采购将于2022年 8月 15 日 15：00  时在衢州市柯城区芹江东路288号衢时代创新大厦3幢负一楼（ 2  ）号开标厅询价。

6、质疑和投诉

质疑和投诉：供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，可以自收到询价文件之日或次日，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期不予受理。

7、其他：

1.本项目开标日期处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，请各投标人严格遵守衢州市新型冠状病毒肺炎疫情联防工作领导小组（指挥部）关于疫情防控规定，并服从现场管理。

2.参与开标人员应当领取衢州健康码，红、黄码人员不得参与投标活动，投标人可书面委托符合条件人员参与现场开标。健康码获取方式为（支付宝-城市服务-衢州健康码）。

3.参与开标人员应携带身份证等户籍证明原件，每家供应商仅限1名代表到达开标现场，且必须佩戴口罩，衢州市内出示健康码(绿码）、行程码及3天内核酸检测阴性报告，衢州市外出示健康码(绿码）、行程码及24小时内核酸检测阴性报告方可进入开标区域，请予以配合。

8、联系方式

1.采购人名称：衢州市智慧产业投资发展有限公司

地址：衢州市柯城区花园中大道86号

采购项目联系人：毛先生

电话： 0570-3030199

2.采购代理机构名称：五洲工程顾问集团有限公司

地址：衢州市花园东大道 165号西联大厦15楼

采购项目联系人：黄女士

联系方法：0570-3392718  18057028103

3.采购监督管理部门：衢州市交通投资集团有限公司纪检监察室

联系人: 何先生   联系电话：0570-3027936

衢州市智慧产业投资发展有限公司

五洲工程顾问集团有限公司

2022年8月10 日

# 第二章 采购说明

### 一、报价文件的编制

1、报价文件的语言及度量衡单位

1.1除采购设备有关专用名称、型号外，报价文件和与投标有关的所有文件说明均应使用中文。

1.2除采购项目规范另有规定外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2、报价文件的组成

2.1询价函；

2.2法定代表人授权书及委托代理人身份证复印件（委托代理人参加的须提供）；

2.3法定代表人身份证明（格式自拟）及身份证复印件（法定代表人参加的须提供）。

2.4供应商资格声明；

2.5.营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

2.6具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

2.7依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

2.8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

2.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

2.10供应商没有失信记录承诺函；

2.11诚 信 承 诺 书

2.12供应商认为需要的其他商务文件或说明。（格式自拟）

3.报价文件的编制格式及说明

3.1报价文件应包括规定的内容，报价人提交的报价文件应当使用询价文件所提供的报价文件全部格式（格式可以按同样格式扩展）；未提供报价文件标准格式的，由供应商自行编写。

3.2报价文件的纸张采用白色A4纸，格式及字体参照询价文件提供的表格格式及字体；未提供格式的，标题可采用黑体字，正文采用宋体字；

3.3报价文件采用纵向装订。

3.4供应商应在认真阅读询价文件所有内容的基础上，按照询价文件的要求编制完整的报价文件，报价文件应按照询价文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排或未按询价文件所提供的统一格式编写与漏写而导致报价文件被误读或查找不到有效文件是供应商的风险。

3.5供应商必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

4、响应报价

4.1本项目最高限价：692750元

4.2本项目应以人民币报价。

4.3本项目应以单价报价，报价明细清单中投标单价和投标总价，如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文体投标文件的解释发生异议的，以中文文件为准。

4.4报价是履行合同的最终价格。供应商报价中应包括含开孔洞（砖墙或混凝土墙）及封堵、垃圾清理打扫、垃圾外运、墙面修复、成套室内机及室外机、铜管（供应商结合现场实际所需铜管综合考虑报价）、保温、冷媒、遥控器、支架等所有附件、安装、运输、成品保护、利润、管理、风险、税金、保修（质保期2年）、水电费（2000元）、总承包服务费等所有费用。

4.5供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。所有的报价均为货物到买方指定的地点价。

4.6报价文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.7项目依据符合采购需求且质量和服务相等的条件下以预算内最低报价的供应商作为成交候选供应商。最低报价出现相同者，则抽签决定，由采购人随机抽取，随机抽取中的单位为成交候选供应商。

5、报价文件的份数和签署

5.1报价文件一式五份，其中正本一份，副本四份，装订成册且装袋密封，并在封口处应有供应商代表的签字及供应商公章。

5.2供应商应根据询价文件要求，在报价文件适当的位置填写供应商全称并加盖印章，同时签署供应商代表的全名。报价文件必须由供应商代表签署。

5.3报价文件正本必须打印，在封面盖公章、供应商代表签字并注明“正本”字样，副本可以提交复印件；如果正本与副本不一致，以正本为准。

5.4报价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一供应商代表签字及加盖公章。

5.5报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 二、无效标条款

1、有下列情况之一的，对供应商作无效标处理。

1.1在报价文件截止时间以后送达的报价文件；

1.2报价文件未按规定密封的；

1.3资格证明文件不全的，或者不符合询价文件标明的资格要求的；

1.4开标时供应商全权代表未到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；

1.5严重扰乱开标现场秩序或不正当手段干扰开标过程及评标过程，影响正常开标的；

1.6超过本项目最高限价的；

1.7响应文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的；报价文件组成漏项或未按规定的格式编制或报价文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.8明显不符合询价文件中主要技术规格、技术标准的；

1.9报价文件载明的采购项目完成期限超过了采购项目文件规定的期限；

1.10报价文件对询价文件未做法律法规规定的及供应商所投产品没有实质性响应要求的；

1.11供应商有围标串标行为或明显串标嫌疑的。

### 三、成交结果公示

1.成交结果公示

1.1确定成交供应商后，采购代理机构在衢州市产权交易中心网（https://www.qzcqpt.com/QZPT/）、浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、衢州市交通投资集团官网(www.zjqzjt.com)上公布，进行成交结果公示，公示期为1个工作日。

1.2供应商若对评标结果有异议或在参与本次投标活动过程中确认自己的权益受到损害的，可在法律规定的工作日内向采购代理机构和采购人提出书面质疑，书面质疑文件应该有质疑内容及必须附送有关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话、传真，否则视为无效质疑。

### 四、授予合同签订资格

1、成交通知书

1.1在成交结果公示结束后，采购人将对成交供应商签发《成交通知书》。

1.2《成交通知书》是与采购人签订合同的凭证，是授予合同签订资格的合法依据。

2、合同的签订

2.1成交供应商应该按照《成交通知书》的要求7天内与采购人签订合同，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务的，采购代理机构将取消成交资格。

2.2询价文件、成交供应商的报价文件均作为签订合同的附件组成部分。

2.3成交供应商和采购人签订的合同条款不得对采购结果及成交供应商的报价文件中的承诺内容作实质性改变，成交供应商和采购人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.4成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2.5在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求成交供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后的第一位的候选供应商签订采购合同。

- 第三章  采购内容及要求

一、特别说明

1.本项目核心关键设备为1.5匹壁挂式分体空调、2匹壁挂式分体空调、3匹壁挂式分体空调、2匹立柜式分体空调、3匹立柜式分体空调、5匹立柜式分体空调。

二、空调参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 （套） | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹壁挂式分体空调 | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥3510w 制热量：≥5000w 电源：220V ～50Hz | 21 | 美的、格力、日立、东芝、海尔、海信 |
| 2 | 2匹壁挂式分体空调 | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥5000w 制热量：≥7100w 电源：220V ～50Hz | 47 |  |
| 3 | 3匹壁挂式分体空调 | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥7260w 制热量：≥9660w 电源：220V ～50Hz | 35 |  |
| 4 | 2匹立柜式分体空调 | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥5210w 制热量：≥7260w 电源：220V ～50Hz | 12 |  |
| 5 | 3匹立柜式分体空调 | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥7290w 制热量：≥9800w 电源：220V ～50Hz | 10 |  |
| 6 | 5匹立柜式分体空调 | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥12160w 制热量：≥14210w 电源：380V 3N～50Hz | 14 |  |
| 7 | 总承包服务费 | （1+2+3+4+5+6）*1.5% |  |  |
| 8 | 水电费 | 固定价，投标人不得变更 |  | 2000元 |
| 9 | 合计 | 1+2+3+4+5+6+7+8 |  |  |

备注：为了保证产品质量，采购人参考以上品质较好的品牌，供应商报价时须充分考虑，履约时不得降低设备的品质，成交供应商在履行合同时，可选用以上参考的设备品牌，也可选用参照或相当于参考的设备品牌技术标准的设备，在选用参照或相当于参考的材料设备品牌技术标准的设备前,须将相关证明材料报采购人审核、同意。

1.询价报价是履行合同的最终报价，供应商报价中应包括含开孔洞（砖墙或混凝土墙）及封堵、垃圾清理打扫、垃圾外运、墙面修复、成套室内机及室外机、铜管（供应商结合现场实际所需铜管综合考虑报价）、保温、冷媒、遥控器、支架等所有附件、安装、运输、成品保护、利润、管理、风险、税金、保修（质保期2年）、水电费（2000元）、总承包服务费等所有费用。

2.原土建预留室外机位置及尺寸、室内机位置由各投标单位自行勘察现场，根据实际情况自行报价，此费用已包含在总报价中。

- 三、工期及质保要求

本项目计划2022年8月25日完成设备安装和调试，交付采购方使用。具体供货完成时间及安装完成时间询价单位自行填报。如因成交供应商原因未能按时完成设备安装的按逾期交货每日1000元向采购人支付违约金，由采购人从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，扣除全部履约保证金。

- 四、验收

- 1.成交供应商将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点。

- 2.项目验收在设备安装和调试完毕，交付采购单位使用后一个月内组织实施。

- 五、付款方式

- 1.成交供应商在成交通知书发出之日起7天内，应向采购人提供相当于合同总价2%的履约保证金。形式：以现金、银行保函（由中国银行或中国工商银行或中国建设银行或中国农业银行出具的银行履约保函）或者衢州地区保险公司保函。

- 履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后30天内无质量问题无息退款。

- 2.采购人自合同签订后收到成交供应商提供的预付款担保后并在采购人内部管理流程审批完毕后向成交供应商支付合同总价30%作为预付款。

- 3.完成设备安装、调试、验收合格后，经采购人内部管理流程审批完毕，且供应商提供合同总价扣除水电费（2000元）之外剩余金额的增值税专用发票后，采购人支付至到货价的90%，该笔款项支付完成10日内，由供应商一次性将总承包服务费支付给项目总承包单位；实际投入使用顺利运行3个月，且结算审核完毕后支付至结算价的98%，余款质保期（2年）满后付清。

- 第四章 合同样本

采购方：（买方）

供应商：（卖方）

采购方、供应商双方根据                  项目（项目编号：WZQZCG-2022-    ）询价采购的结果，签署本合同。

一、设备名称、型号、规格、配置、技术参数、数量及合同价款

| 序号 | 设备名称 | 型号规格配置 及技术参数 | 单价(元) | 数量(套) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | ---- |
| 合同价款大写： |  |  |  |  |  |  |

注：合同价款应包括含开孔洞（砖墙或混凝土墙）及封堵、垃圾清理打扫、垃圾外运、墙面修复、成套室内机及室外机、铜管（供应商结合现场实际所需铜管综合考虑报价）、保温、冷媒、遥控器、支架等所有附件、安装、运输、成品保护、利润、管理、风险、税金、保修（质保期2年）、水电费（2000元）、总承包服务费等所有费用。

二、技术资料

1、供应商应按询价文件规定的时间向采购方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有采购方事先书面同意，供应商不得将由采购方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、权利担保

1、供应商应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、供应商保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

四、履约保证金

供应商在成交通知书发出之日起7天内，应向采购方提供相当于合同总价2%的履约保证金。形式：以现金、银行保函（由中国银行或中国工商银行或中国建设银行或中国农业银行出具的银行履约保函）或者衢州地区保险公司保函。

- 履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格后30天内无质量问题无息退款。

五、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由供应商直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到采购方的书面同意，供应商不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如未经采购方同意的分包行为，采购方有权解除合同，没收履约保证金并追究供应商的违约责任。

六、质保期

1、质保期 2 年。质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

七、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

八、货款支付

1、付款方式：

1）采购方自合同签订后收到供应商提供的预付款担保后并在采购方内部管理流程审批完毕后向供应商支付合同总价30%作为预付款。

- 2）完成设备安装、调试、验收合格后，经采购人内部管理流程审批完毕，且供应商提供合同总价扣除水电费（2000元）之外剩余金额的增值税专用发票后，采购人支付至到货价的90%，该笔款项支付完成10日内，由供应商一次性将总承包服务费支付给项目总承包单位；实际投入使用顺利运行3个月，且结算审核完毕后支付至结算价的98%，余款质保期（2年）满后付清。

2、当采购数量与实际使用数量不一致时，供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

十、质量保证及售后服务

1、供应商应按询价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

2、供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴、更换：由供应商承担所发生的全部费用。

⑵、贬值处理：由采购方和供应商双方合议定价。

⑶、退货处理：供应商应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3、如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购方通知后在（）小时内到达采购方现场。

4、在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、货物包装、发运及运输

1、供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购方48小时前通知采购方，以准备接货。

4、货物在交付采购方前发生的风险均由供应商负责。

5、货物在规定的交付期限内由供应商送达采购方指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购方货物已送达。

十二、调试和验收

1、采购方对供应商提交的货物依据询价文件、投标文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购方。

3、采购方对供应商提供的货物在使用前进行调试时，供应商需负责安装并培训采购方的使用操作人员，并协助采购方一起调试，直到符合技术要求，采购方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，采购方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由供应商负责。

十三、违约责任

1、采购方无正当理由拒收货物的，采购方向供应商偿付拒收货款总值的50%违约金。

2、采购方无故逾期验收和办理货款支付手续的,采购方应按逾期每日1000元向供应商支付违约金。

3、供应商逾期交付货物的，供应商应按逾期交货每日1000元向采购方支付违约金，由采购方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，扣除全部履约保证金。

4、供应商所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及询价文件规定标准的，采购方有权拒收该货物，供应商愿意更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交货处理。供应商拒绝更换货物的，采购方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向采购方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、询价文件、投标文件、更正公告、成交通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经管理部门审批，并签书面补充协议报管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5、本合同一式   份，具有同等法律效力，采购方与供应商双方各执   份。

采购方（盖章）：                       供应商（盖章）：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权代表（签字）：                   或授权代表（签字）：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签约时间：      年    月   日

签约地点：

★ 此仅为合同书样本，成交供应商需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

- 第五章  询价响应文件格式

## 一、询价响应文件密封袋封面式样

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托人：               （签字或盖章）

地址：                    邮编：

联系人：                   电话：

启封时间：在2022年  月  日  时  分前不得启封

- 二、 询价响应文件封面

正本（副本）

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托人：               （签字或盖章）

日期：     年    月     日

三．询价函

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 询价单价 | 询价金额 | 供货完成时间 | 安装完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5匹壁挂式分体空调 | 套 | 21 |  |  | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥3510w 制热量：≥5000w 电源：220V ～50Hz |  |  | 月 日 | 月 日 |
| 2 | 2匹壁挂式分体空调 | 套 | 47 |  |  | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥5000w 制热量：≥7100w 电源：220V ～50Hz |  |  |  |  |
| 3 | 3匹壁挂式分体空调 | 套 | 35 |  |  | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥7260w 制热量：≥9660w 电源：220V ～50Hz |  |  |  |  |
| 4 | 2匹立柜式分体空调 | 套 | 12 |  |  | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥5210w 制热量：≥7260w 电源：220V ～50Hz |  |  |  |  |
| 5 | 3匹立柜式分体空调 | 套 | 10 |  |  | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥7290w 制热量：≥9800w 电源：220V ～50Hz |  |  |  |  |
| 6 | 5匹立柜式分体空调 | 套 | 14 |  |  | 冷暖类型：冷暖电辅 能效等级：二级能效及以上 制冷量：≥12160w 制热量：≥14210w 电源：380V 3N～50Hz |  |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费（元） | （1+2+3+4+5+6）*1.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水电费（元） | 固定价，投标人不得变更 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |
| 合计（元） |  |  | 1+2+3+4+5+6+7+8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、询价报价是履行合同的最终报价，包括含开孔洞（砖墙或混凝土墙）及封堵、垃圾清理打扫、垃圾外运、墙面修复、成套室内机及室外机、铜管（供应商结合现场实际所需铜管综合考虑报价）、保温、冷媒、遥控器、支架等所有附件、安装、运输、成品保护、利润、管理、风险、税金、保修（质保期2年）、水电费（2000元）、总承包服务费等所有费用 2、询价函中所列设备要求质保期限至少为2年，质保期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。 3、供货及安装期限：计划2022年8月25日完成设备供货、安装和调试，交付采购方使用。具体供货完成时间及安装完成时间询价单位自行填报。 4、履约保证金：合同总价2%的。形式：以现金、银行保函（由中国银行或中国工商银行或中国建设银行或中国农业银行出具的银行履约保函）或者衢州地区保险公司保函。履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后30天内无质量问题无息退款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

询价供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

四．法定代表人授权书

衢州市智慧产业投资发展有限公司:

（询价响应方全称）法定代表人授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目，并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称全称（公章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

五.供应商资格声明

1、基本情况

供应商名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

2、有关银行的名称和地址：

3、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表签字：

授权代表的印刷字体姓名：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

六.营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件

七.具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司

五洲工程顾问集团有限公司：

我方       （供应商） 承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（响应/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

八.依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司

五洲工程顾问集团有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 九.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

衢州市智慧产业投资发展有限公司

五洲工程顾问集团有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（响应/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十.与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司

五洲工程顾问集团有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加                               的响应，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 十一.供应商没有失信记录承诺函

衢州市智慧产业投资发展有限公司

五洲工程顾问集团有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目响应截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

十二、诚 信 承 诺 书

（采购人名称）：

本单位参与                             项目投标活动，并郑重承诺：

我单位将严格遵守各项规定，诚信投标。如果有违反以下条款之一的，我单位愿意接受相关违法违规行为处罚。

以下情形接受相关违法违规行为处罚：

1、响应人在响应有效期内撤销或修改其响应文件；

2、成交人无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或未按询价文件要求提交履约保证金的；

3、经查实，响应人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2022年  月   日